重点排污单位信息表
	企业名称
	内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司
	企业地址
	西乌珠穆沁旗白音华能源化工园区

	坐　标
	经度
	东经118°22′12″
	行业类别
	铅锌冶炼
	注册类型
	有限责任公司（国有控股）

	
	纬度
	北纬44°15′
	
	
	
	

	组织机构代码
	67068316-2
	法人
	莫小宗
	联系人
	苏明亮
	联系电话
	18747961717

	投产日期
	2009.8.27
	项目建设情况
	已投产
	投资总额
	136000万元
	环保投资
	16759.85万元

	环评审批机关
	自治区环保厅（一期）

锡林郭勒盟（二期））
	审批时间
	2008.4.22（一期）2016.11.3（二期））
	批准文号
	内环审【2008】76号（一期）

锡署环审书【2016】18号

	环保验收机关
	自治区环保厅（一期）

自主验收（二期）
	验收时间
	2013.11.12（一期）

2019.10.22（二期）
	验收批准文号
	内环审【2013】126号（一期）

自主验收（二期）

	主要产品及规模
	电锌125000t/a,硫酸246000t/a
	生产工艺流程
	焙烧—浸出—净化—电解—熔铸湿法炼锌工艺

	环保税（2025年4 季度）
	26.31万元

	排污信息
	污染类型
	排放口名称
	污染物名称
	排放方式
	排放口数量
	分布
	监测浓度（mg/L）
	总量（t/a）
	超标情况
	执行标准

	
	大气
	一期制酸尾气排放口
	二氧化硫
	尾气烟囱
	1
	炼金分厂
	见报告
	200
	见报告
	《铅锌污染物排放标准》

	
	
	
	烟尘
	
	
	
	见报告
	40
	见报告
	

	
	
	
	铅及其化合物
	
	
	
	见报告
	0.3463
	见报告
	

	
	
	
	汞及其化合物
	
	
	
	见报告
	0.025
	见报告
	

	
	
	二期制酸尾气排放口
	二氧化硫
	尾气烟囱
	1
	熔炼分厂
	见报告
	116.47
	见报告
	《铅锌污染物排放标准》

	
	
	
	烟尘
	
	
	
	见报告
	10.487
	见报告
	

	
	
	
	铅及其化合物
	
	
	
	见报告
	0.55408
	见报告
	

	
	
	
	汞及其化合物
	
	
	
	见报告
	0.04
	见报告
	

	
	
	锅炉尾气排放口
	二氧化硫
	尾气烟囱
	1
	动力能源

分厂
	停运
	停运
	停运
	《锅炉大气污染物排放标准》

	
	
	
	氮氧化物
	
	
	
	停运
	停运
	停运
	

	
	
	
	烟尘
	
	
	
	停运
	停运
	停运
	

	
	
	热电锅炉尾气排放口
	二氧化硫
	尾气烟囱
	1
	动力能源

分厂
	停运
	302.6
	停运
	《火电厂大气污染物排放标准》

	
	
	
	氮氧化物
	
	
	
	停运
	302.6
	停运
	

	
	
	
	烟尘
	
	
	
	停运
	90.8
	停运
	

	
	
	回转窑尾气排放口
	二氧化硫
	尾气烟囱
	1
	熔炼分厂
	见报告
	100
	见报告
	《铅锌污染物排放标准》

	
	
	
	烟尘
	
	
	
	见报告
	8.57
	见报告
	

	
	
	
	铅及其化合物
	
	
	
	见报告
	0.17315
	见报告
	

	
	
	
	汞及其化合物
	
	
	
	见报告
	0.0125
	见报告
	

	
	危废
	浸出渣出口
	铅银渣
	综合利用/

委托处置
	1
	炼锌分厂
	-
	80000
	否
	《危险废物贮存污染控制标准》

	
	
	
	铁矾渣
	
	
	
	-
	30000
	否
	

	
	
	中和渣出口
	废水处理污泥
	填埋场填埋
	3
	炼金分厂
	-
	35000
	否
	《危险废物填埋污染控制标准》

	
	
	
	
	
	
	发电分厂
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	熔炼分厂
	
	
	
	

	
	
	综合回收浸出液净化
	铜钴渣
	委托处置
	1
	炼锌分厂
	-
	3100
	否
	《危险废物贮存污染控制标准》

	
	
	氧化锌浸出出口
	氧化锌浸出渣
	委托处置
	1
	熔炼分厂
	-
	23000
	否
	《危险废物贮存污染控制标准》

	
	
	煤气站出口
	煤焦油
	委托处置
	1
	熔炼分厂
	-
	200
	否
	《危险废物贮存污染控制标准》

	
	
	
	焦油渣
	委托处置
	1
	熔炼分厂
	-
	100
	否
	《危险废物贮存污染控制标准》

	
	
	熔铸电感应炉
	锌浮渣
	综合利用
	1
	锌品分厂
	-
	3000
	否
	《危险废物贮存污染控制标准》

	
	
	氧化锌集（除）尘装置
	表冷器尘
	委托处置
	1
	熔炼分厂
	-
	1800
	否
	《危险废物贮存污染控制标准》

	
	
	设备更换
	废蓄电池
	委托处置
	-
	各分厂
	-
	1
	否
	《危险废物贮存污染控制标准》

	
	
	设备润滑
	废矿物油
	委托处置
	-
	各分厂
	-
	26
	否
	《危险废物贮存污染控制标准》

	
	
	制酸转化过程
	废触媒
	委托处置
	2
	炼锌分厂 熔炼分厂
	-
	150
	否
	《危险废物贮存污染控制标准》

	
	
	水处理
	离子交换膜
	委托处置
	1
	发电分厂
	-
	5
	否
	《危险废物贮存污染控制标准》

	
	
	实验室化验过程
	有机溶剂
	委托处置
	1
	实验室
	-
	0.3
	否
	《危险废物贮存污染控制标准》

	
	
	废弃包装物、容器
	废弃包装物、容器
	委托处置
	-
	各分厂
	-
	300
	否
	《危险废物贮存污染控制标准》

	
	污水
	污酸水处理
	重金属
	循环利用
	-
	焙烧分厂
	见报告
	-
	见报告
	《铅锌污染物排放标准》

	
	
	污水水处理
	重金属
	循环利用
	-
	焙烧分厂
	见报告
	-
	见报告
	《铅锌污染物排放标准》

	企业突发环境事件应急预案
	备案受理部门
	西乌珠穆沁旗环境保护局

	
	备案编号
	026200-2023-018-M

	防止污染设施的建设和运行情况
	一期制酸尾气采用两转两吸工艺，末端建设有碱法尾气吸收装置；二期制酸尾气采用高分子有机溶剂循环吸收法烟气脱硫；工业锅炉尾气采用静电收尘+炉内石灰脱硫；热电锅炉尾气采用电收尘+尿素还原法烟气脱硝+次氧化锌浆液脱硫；回转窑烟气采用电收尘+石灰脱硫配套设施建设齐全；污水处理采用碳酸盐中和+超滤+反渗透；危险废物产生后严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598—2019 ）、《危险废物转移管理办法》。


